## Données
DEFINITIONS ET DONNEES COMPLEMENTAIRES
Exemple d'étiquette énergétique et GES suivant norme 15217 données à titre indicatif
Actions
Facteur de conversion à utiliser : 2,58 pour l'électricité / 1 pour les autres énergies. |  |  |  |  | 01-Iso Mur
02-Iso Toiture
Classe Energétique | Consommation habitation |  | Consommation autre habitation |  | 03-Iso Plancher
| kWhef/m².an |  | kWhef/m².an |  | 04-D. Vitrage
A | 0 | 50 | 0 | 50 | 05-Prod Ch/Froid
B | 51 | 90 | 51 | 90 | 06-ECS | Actions sur l'Eau Chaude Sanitaire
C | 91 | 150 | 91 | 150 | 07-CRC | Calorifuge réseaux de chauffage
D | 151 | 230 | 151 | 230 | 08-Ventilation
E | 231 | 330 | 231 | 330 | 09-Luminaires
F | 331 | 450 | 331 | 450 | 10-Solaires Ther
G | 451 |  | 451 | 590 | 11-Solaires Phot
H |  |  | 591 | 750 | 12-Rob Therm
I |  |  | 751 |  | 13-Autres
Classe GES | Emission |  | Emission autres habitations
| kgeqCO2/m².an |  | kgeqCO2/m².an
A | 0 | 5 | 0 | 5
B | 6 | 10 | 6 | 10
C | 11 | 20 | 11 | 20
D | 21 | 35 | 21 | 35
E | 36 | 55 | 36 | 55
F | 56 | 80 | 56 | 80
G | 81 |  | 81 | 110
H |  |  | 111 | 145
I |  |  | 146
Données du bâti
Performante thermique
Excellente | Supérieure à la règlementation
Bonne | Conforme à la règlementation
Modéré | Inférieure à la règlementation mais présence d'isolation
Faible | Absence d'isolation ou isolation moindre
Non applicable | Ex : dans le cas des bâtiments classés ou en cas d'impossibilité technique.
Règlementaire | Valeur règlementaire
Murs extérieurs | 2.5
Toiture | 6.5
Plancher | 2.1
Locaux non Chauffé | 2.5
Vitrages | 1.7
Verrière | 2.5
Infiltration | 1
Equipement technique
Règlementaire
Les économies générées correspondent aux kWh évitées avec l'installation d'un système considéré à énergie renouveable.
| COP Chaud | T°C Source Ext | T°C Source Int
Type d'équipement |  | °C | °C
Air Ext / Air | 3,8 Si P<99kW 3,2 si P>99kW | 7 | 20
Eau / air sur boucle |  | 15
Air Ext / Eau |  | 7 | 35
Eau / Eau sur nappe | 4 Si P<99kW 3,6 si P>99kW | 10
Eau / Eau avec capteur enterré |  | 0 / -3
Sol / Eau |  | -5
Sol / Sol
Sol / Air |  |  | 20
Actions envisagés
Les actions envisagées doivent être présentées individuellement.
Total des programmes
Les résultats totaux des programmes correspond à une solution retenant l'intégralité des actions présentés ci-avant.
Programme de travaux
(1) Scénario correspondant aux besoins de travaux pour la pérennisation du bâtiment que la copropriété doit effectuer en dehors de tout projet de rénovation énergétique. Ex : étanchéité de la toiture à reprendre. Calculer l'investissement de l'étanchéité + l'isolation.
(2) Scénario correspondant à l'atteinte des -50% de Gaz à Effet de Serre par rapport à l'état existant.
(3) Scénario dans lequel tous les postes doivent atteindre à minima les performances de l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions.
Coût des travaux
Coût Total = Coût des travaux traditionnels + Coût efficacité énergétique Les coûts des travaux doivent comprendre le coût traditionnel de dépose/repose des éléments à rénover et le coût d'un élément de rénovation énergétique. Identification du Coût efficacité énergétique : En cas d'isolation par l'extérieur, la valeur de coût environnemental à renseigner correspond à la fourniture et pose d'un isolant thermique. Le coût traditionnel tient compte du ravalement + échaffaudage... En cas de modification d'un équipement technique, si l'élément était obsolète et devait être changé, le surcoût d'une PAC par rapport à une chaudière doit être intégrer dans la part "environnementale". Par contre la dépose doit être chiffrée dans la part travaux dits "traditionnels".

## Version 3 - détaillé
AUDIT ENERGETIQUE - FICHE DE SYNTHESE conforme au cahier des charges de l'annexe 4 titre VI de l'arrêté Ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions
Ce fichier excel standard annule est remplace la précédente version et est téléchargeable sur le site transition-energetique.gouv.mc
Nom du bâtiment : |  |  | Nom et n° tel syndic :
Adresse :
Audit réalisé par :
A la demande de : |  |  | Nom et n° tel exploitant :
Type d'usage principal du bâtiment :
Année de construction :
REPARTITION DE LA SURFACE UTILE PAR TYPE D'USAGE
Type d'usage | Surface SHOC en m² | Nbre de logements | Nbre de logements par typologie (si les données sont disponibles)
Habitation |  |  | T1 |  | T4
Usage Tertiaire |  |  | T2 |  | T5
Total | 0 |  | T3 |  | T5+
CONSOMMATIONS DETAILLEES DU BÂTIMENT
| Equipement collectif / individuel | Energie utilisée | Consommation Energie finale (kWhef/an) | Emissions de gaz à effet de serre (GES) * (TCO2eq par an)
| Sélectionnez la réponse dans le menu déroulant | [5 empty] | * Energie finale
Chauffage (cas 1)
Chauffage (cas 2)
Chauffage (cas 3)
Climatisation
Eau Chaude Sanitaire (ECS) (cas 1)
Eau Chaude Sanitaire (ECS) (cas 2)
Ventilation
Eclairage
Auxiliaires
Autres Usages (bureautique…)
Total
DESCRIPTION DU BÂTI
| Performance thermique |  | Valeur | Minima règlementaire atteint suivant l'arrêté du 2018-613 du 26 juin 2018 Oui / Non
Sélectionnez la réponse dans le menu déroulant
Murs extérieurs
Toiture
Plancher
Locaux non Chauffés
Parois vitrées
Verrière / véranda
Etanchéité à l'air
PRODUCTION D'ENERGIE
| Usage (autoconsommation, ECS, chauffage…) |  | Performance COP/EER | Economies générées / an en kWh | Minima règlementaire atteint suivant l'arrêté du 2018-613 du 26 juin 2018 Oui / Non
Sélectionnez la réponse dans le menu déroulant
Solaire photovoltaïque | Non applicable
Solaire thermique | Non applicable
Pompe à chaleur Air/Air | Non applicable
Pompe à chaleur géothermie | Non applicable
Pompe à chaleur Air/Eau | Non applicable
Pompe à chaleur Eau/Eau | Non applicable
Total
SYNTHESE SCENARII D'AMELIORATION ENERGETIQUE DU BATIMENT
|  | Existant | Minimum | -50% | Maximum
Etiquette Consommation Energie Finale* :
Consommation Energétique finale (kWef/m².an)
Economie d'énergie finale (kWhef/m².an)
Etiquette Emission de GES* :
Emissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/m².an)
Réduction GES %
* les étiquettes énergétiques sont données à titre indicatif.
SCENARII D'AMELIORATION ENERGETIQUE DU BATIMENT
Scénario minimum : MISE EN CONFORMITE A COURT TERME (1)
Consommation Energétique Finale kWhef.an |  | Emissions de GES TCO2 an |  |  | Réduction GES :
Programme de travaux | Estimation |  | Economie annuelle (€ TTC) | Economie d'énergie finale (kWhef) | Réduction des émissions GES (TCO2 ) | Temps de retour actualisé (ans)
| Coût des travaux (€ TTC) | Coût Environnemental (€ TTC) |  |  |  |  | Actions
[7 empty] | 01-Iso Mur | 08-Ventilation
[7 empty] | 02-Iso Toiture | 09-Luminaires
[7 empty] | 03-Iso Plancher | 10-Solaires Ther
[7 empty] | 04-D. Vitrage | 11-Solaires Phot
[7 empty] | 05-Prod Ch/Froid | 12-Rob Therm
[7 empty] | 06-ECS | 13-Autres
07-CRC
Total Programme Mise en Conformité
Scénario OBJECTIF - 50% de Gaz à Effet de Serre (2)
Consommation Energétique Finale kWhef.an |  | Emissions de GES TCO2 an |  |  | Réduction GES :
Programme de travaux | Estimation |  | Economie annuelle (€ TTC) | Economie d'énergie finale (kWhef) | Réduction des émissions GES (TCO2 ) | Temps de retour actualisé (ans)
| Coût des travaux (€ TTC) | Coût Environnemental (€ TTC)
Total Objectif -50% GES
Scénario OPTIMUM (3)
Consommation Energétique Finale kWhef.an |  | Emissions de GES TCO2 an |  |  | Réduction GES :
Programme de travaux | Estimation |  | Economie annuelle (€ TTC) | Economie d'énergie finale (kWhef) | Réduction des émissions GES (TCO2 ) | Temps de retour actualisé (ans)
| Coût des travaux (€ TTC) | Coût Environnemental (€ TTC)
Total Programme OPTIMUM
Remarques :
Programme de travaux
(1) Scénario correspondant aux besoins de travaux pour la pérennisation du bâtiment que la copropriété doit effectuer en dehors de tout projet de rénovation énergétique. Le cas échéant, intégrer les dispostions d'efficacité énergétique.
(2) Scénario correspondant à l'atteinte des -50% de Gaz à Effet de Serre par rapport à l'état existant.
(3) Scénario dans lequel tous les postes doivent atteindre à minima les performances de l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions.
Une version papier de ce document doit être obligatoirement fournie au commanditaire de l'audit. Une version électronique de ce document doit être envoyée via la téléprocédure dès lors qu'elle aura été mise en place ; le cas échéant, à subvention-audit@gouv.mc si le commanditaire fait une demande de subvention par voie postale.

## Feuil2 (hidden)
Liste de choix
| mode energies | energie utilisée | Usage | etiquette
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
| Collectif | Fioul | Autoconsommation | A
| Individuel | Gaz | Injection réseau | B
|  | Electricité | ECS | C
|  | Pompes à chaleur | Chauffage | D
|  | Réseau de chaud et froid | Climatisation | E
Non applicable
|  | Electricité | Non applicable
|  | Pompes à chaleur | ECS
|  | Réseau de chaud et froid | Chauffage
|  | Non applicable | Non applicable
|  | Electricité | ECS
Chauffage
Climatisation